## Slide 1: Búnaðarstevnan 2019 biogassverkætlanin
16. februar 2019
Notes: Settur sum rakstrarleiðari 1. oktober 2018

## Slide 2: HvAT er Biogass
Ein blanding av ymiskum gassum
  CH4 Metan 55 – 70 %
  CO2 Koltvísúrevni 30 – 45 %
  H2S Svávulvetni
  NH3 Ammoniakk 1 – 2 %
  Annað
Fyri at gera biogass krevst
  Bakteriur
  Iltfrítt umhvørvi
  Støðugur hiti
  Støðugt tilførd rávøra (tøð og annað lívrunni)
Notes: Hydrogen Sulfid
1 m³ metan = 1 litur diesel

## Slide 3: HvAT ER EITT BIOGASS Verk
30.000 tons
8.000 tons
12.000 tons
9,3 GWt el
9,3 GWt hiti
50.000 tons tøð
  Bakteriur
  Iltfrítt umhvørvi
  Støðugur hiti
  Støðugt tilførd rávøra

## Slide 4: Biogass-verkið
Lugtfiltur
Motorur
Skrivstova
Fakkil
Reaktor 1
Reaktor 2
Goymslutangi
Av- og á skipanarhøll
Avskipanartangi
Biogassreinsan
Súrløðutangi
Pumpur, hitavekslarar
Tangar til hitaviðgerð
Biogass goymsla
Móttøkutangi
Notes: Reaktor 1 og Reaktor 2

## Slide 5: Staðseting - Skarðshjalli
Brennistøðin
Biogassverkið
Notes: Tætt uppá landbúnaðin, tunlar til Eysturoy, Sandoy og Suðuroy

## Slide 6: Køstar og tangar hjá bøndrum
Tøðini skulu verða so ”fesk” og turr sum møguligt
Køst uppá uml. 80 m³
Mótøkukøst eftir tørvi.
Atkomuviðurskifti til trailara
Trakt í køstin
80 m³ køst
Fjós
Mótøkukøst til avgassaði tøð

## Slide 7: Køstar og tangar hjá bøndrum
10” Rør
Ø 250 mm
Notes: Hægst 3,5m, helst lægri
Radius maks 7,5 m.

## Slide 9: Avheintingarstøð
Notes: Dømi um køstar

## Slide 10: Móttøkukøstar
Notes: Tørvur á uml 20.000 m³ Mótøkukøstum
Tað koma uml 50.000 tons avgassa frá biogassverkinum, harav 25000 m³ fara aftur til bøndurnar.

## Slide 11: RINGbúskapur
Notes: Tilfeingi
Skarn út sjógv
Súrløga til útlandi
Fosfor er ein úttømandi kelda. Um ca 80-90 ár eru vanligu fosforkeldurnar tømdar. Tídningarmiki at fosfor kemur í umferð

## Slide 12: Avgassaðu tøðini
Munandi meira føðsluevni
Tunt flótandi
Meiri móttakilig fyri plantur
Luktar minni tá sprænt verður
Úttalilsi frá Rolvur Djúrhuus Búnaðarstovan
Prøvar vísa at einki fosfor er bundi í jørðina
Virði á føðsluevnum frá alingini
  N: 7,00 kr/kg => 1.360 tkr
  P: 10,00 kr/kg => 1.316 tkr
  K: 5,00 kr/kg => 109 tkr
  Tilsamans => 2.785 tkr
Chart: Føðsluevni í kg
| N (kg) | P (kg) | K (kg)
Neytatøð | 90608.9938 | 16474.3625 | 76880.3584
Avgassaði tøð | 284862.634 | 148083.4164 | 98771.3017
Notes: Uml. 3 falda N
Uml 9-10 falda P

## Slide 13: BiogassVerkið í Tølum
Nýtsla
El 950 MWt
Hiti 1750 MWt
Diesel uml. 100.000l 1.000 MWt
Samlað orkunýtsla 3.700 MWt
Framleiðsla
El 9.300 MWt
Hiti 9.300 MWt
Samlað orkuframleiðsla 18.600 MWt
Notes: Eginnytslu á 19%
Neshagi 6,7 GWt
Húsahagi 36,4 GWt
Sev framleiddi 2018 352 GWh harav 171,8 GWh Grøna orku. Harav Vindur 63,7 GWh. Biogas økir Grønu orkuna við 5,5% og vindorkuna við 15%
2,8% av samlaðu produktionini.
DK produktion í 2017 – 2632 GWh
Um biogassi framleislan var í 2018 hevði framsleðislan hjá SEV verið 51,5% grøn í staðin fyri 48,8

## Slide 14: BiogassVirkið í Tølum
Chart: Nøgd (m³)
| Neytamykja | Skarn | Súrløga
 | 27457.2709 | 22809.6 | 6985.4449
Chart: Orka (MWt)
| Neytamykja | Skarn | Súrløga
 | 3614.9108 | 7108.8241 | 14447.0748

## Slide 15: BiogassVerkið í Tølum
Kostnaður 80-100 mio kr
Reaktorar 12.500 m³
Móttøku tangi 800 m³
Avskipanartangi 800 m³
Hitaviðgerð 275 m³/dg
Tangabilar 6 um dagin
El máttur 1.501 kW
Hita máttur 1.489 kW
Størv 3-4 fólk
Notes: Eginnytslu á 19%
Sev framleiddt 2017 334,3 GWh. harav 170,9 GWh Grøna orku. Harav vindur 59,7 GWh. Biogas økir Grønu orkuna við 5,6% og vindorkuna við 16%

## Slide 16: STATUs
Avtalu við fleiri bøndur, SEV, Fjarhitafelagið
Høvuðsarbeiðstakara avtalu við BIGADAN
Grundøki keypt
Umhvørvisárinsmeting
Umsókn um Umhvørvisgóðkenning, Byggiloyvi, Framleiðsluloyvi
Veterinerar góðkenningar
Articon ger øki byggibúgvi
Tíðarætlan
  Byrja Jan 2019
  Biomassi inn Nov 2019
  El og hiti Maj 2020
Notes: Undirskriva aftalu 21. september 2018
  BIGADAN
    30 ára royndir
    25 totalentreprisur
    í 13 ymiskum londum
    Reka biogassverk í fleiri londum

## Slide 17: Hví Biogass í Føroyum
WIN – Fyri Orkuframleiðsluna
WIN – Fyri Landbúnaðin
WIN – Fyri Alivinnuna
WIN – Fyri Føroya Fólk
Framleiða grønan og burðardyggan streym
Framleiða grønan og burðardyggan hita
Framleiða ”grøn” og burðardygg tøð
Minka um lugtin tá ið tæða verður
Varðveita føðsluevnini í Føroyum
Alivinnan minkar um útlát av skarni á sjógv
Betri image
Skapa arbeiðspláss
Burðardygt samfelag
Sjálvbjargni
Notes: Eginnytslu á 18,5%
Sev framleiddt 2017 334,3 GWh. harav 170,9 GWh Grøna orku. Harav vindur 59,7 GWh. Biogas økir Grønu orkuna við 5,6% og vindorkuna við 16%

## Slide 18: Takk Fyri
Fróði Mortensen
frmo@bakkafrost.com

## Slide 20: Biogass-verkið

## Slide 21: Tæðing
Mjólkabøndur tæða uml. 30.000 tons tøð
Mest loyvda nøgd at tæða er 60 tons / ha
Framyvir skulu tæðast uml. 50.000 tons avgassaði tøð
Til tey eyka 20.000 tonsini skil finnast 333 ha at tæða á
Í haga fram við landsvegi eru 1.305 ha
990 ha av teimum í Streymoy og Eysturoy
X
Notes: 50m hvørju megin vegin
Harumframt aðrir vegir.

## Slide 22: Luktspjaðing
OML – Operationel Meteorologisk Luftkvalitetsmodel.
Viðmælt av Miljøstyrelsen í DK
Hæddarkurvar av lendinum
10 ára veðurdata frá Tórshavn
OML modelli útroknar 99% fraktilin av hægstu lugtvirkningunum
Øll parametur eru konservativ

## Slide 23: LUKT spjaðing
Myndin vísir luktspjaðing og luktstøðið í mun til framtíðar bústaðarøkið millum Hoyvíkshaga Suður og Skarðshjalla
Í donskum vegleiðingum um lugt verður mælt til at halda seg niðanfyri 1,9 OUe/m³ við ídaðarøki og 1,0 OUe/m³ við bústaðir

## Slide 24: Biogass LUKTUR
Avgassaði tøð lugta munandi minni
Notes: Undirtrýst á tangum
Undirtrýst í av- og á skipanarøll
2-trins biologisk luftreinsan
Avgassaði tøð lugta minni

## Slide 25: Hví Biogass í Føroyum
WIN – Fyri Orkuframleiðsluna
WIN – Fyri Landbúnaðin
WIN – Fyri Alivinnuna
WIN – Fyri Føroya Fólk
Framleiða grønan og burðardyggan streym
Framleiða grønan og burðardyggan hita
Framleiða ”grøn” og burðardygg tøð
Minka um lugtin tá ið tæða verður
Varðveita føðsluevnini í Føroyum
Alivinnan minkar um útlát av skarni á sjógv
Betri image
Skapa arbeiðspláss
Burðardygt samfelag
Sjálvbjargni
Notes: Sev framleiddi 2018 352 GWh harav 171,6 GWh Grøna orku. Harav Vindur 63,7 GWh. Biogas økir Grønu orkuna við 5,5% og vindorkuna við 16%
2,8% av samlaðu produktionini.
Fjarhiti 2017 søla 22,6 GWh –
Sjálvforsýning